## koncepcja obliczen
Wiązka światła przechodząca przez dwa ośrodki o różnych właściwościach optycznych zostaje na powierzchni granicznej częściowo odbita, częściowo zaś przechodzi do drugiego środowiska ulegając załamaniu. Z prawa załamania:
sin alfa / sin beta = n
gdzie n - współczynnik załamania ośrodka 1 względem 2
W wyniku załamania światła odległości przedmiotów umieszczonych w ośrodku optycznie gęstszym obserwowane z powietrza wydają się mniejsze.
Współczynnik załamania zależy od długości fali światła padającego. Dlatego zjawisko to można wykorzystać do rozróżnienia wiązki światła na składowe o różnych długościach fal (barwach).
kąt beta to kąt pomiędzy normalną a promieniem odbitym od rzeczywistego końca płytki (dolna gruba kreska) - pomiędzy czerwoną linią a normalną
n = V2 / V1 (stosunek prędkości światła w obu ośrodkach, z zasady Huygensa)
n = sin (fi) / cos (fi) (prawo załamania światła - gdy światło przechodzi przez 2 ośrodki o różnych własnościach optycznych to na powierzchni granicznej częściowo zostaje odbita, częściowo zaś przechodzi do drugiego środowiska, ulegając załamaniu)
n - wielkość stała, nazywana współczynnikiem załamania światła ośrodka 2 względem ośrodka 1
Współczynnik ten zależy od długości fali światła padającego.
AB/h / AB/d = d/ h = n
Wskutek załamania światła odległości przedmiotów umieszczonych w środowisku optycznie gęstszym obserwowane z powietrza wydaja się mniejsze.
Szyba sprawia wrażenie cieńszej niż naprawdę jest, przedmioty w wodzie wydają się bliższe powierzchni.
Promień OA prostopadły do powierzchni granicznej wychodzi bez załamania, natomiast OB. Tworzy z prostopadłą wewnatrz szkła kąt beta, a w powietrzu kąt alfa, większy od beta wskutek załamania.
Obserwowane promienie wychodzące z płytki są rozbieżne, ich przedłużenia przecinają się w punkcie O1 tworząc obraz pozorny.
Odległość O1A równa h stanowi pozorną grubość płytki, podczas gdy AO = d jest grubością rzeczywistą.
W eksperymencie patrzymy na płytkę przez mikroskop prawie prostopadle do powierzchni płytki.
Obydwa kąty alfa i beta są w rzeczywistości małe.
Dla małych kątów zachodzi
sin alfa / sin beta = alfa / beta = tg alfa / tg beta
Z zalezności trygonometrycznych daje to wzór:
AB/h / AB/d = d/ h = n
Stąd wynika sposób wyznaczenia n. Pozorną grubość płytki h wyznaczamy mierząc przesunięcie tubusa mikroskopu między położeniami ostrego widzenia kresek umieszczonych na obu końcach płytki.
Współczynnik załamania jest stosunkiem rzeczywistej i pozornej grubości płytki.
W obranej metodzie wyznaczania współcznnika załamania światła jest wykorzystywana właściwość mikroskopu, polegająca na tym, że posiada on wąski przedział głębi ostrości i znaczne powiększenie.
Przesunięcie związane z nastawieniem ostrości na górną i dolną powierzchnię płytki mierzy czujnik zegarowy sprzężony z mechanizmem przesuwu tubusa mikroskopu.
Dzięki temu można łatwo i dokładnie zmierzyć grubość pozorną h.

## WYNIKI
rodzaj materiału | światło | długość fali | n tablic | u(n) | srednie n | długość fali | srednie n
szkło | światło białe |  | 1.515 | 0.0066 | 1.516 | 0 | 1.516
szkło | swiatło niebieskie | 0.453 | 1.529 | 0.0038 | 1.5606 | 0.453 | 1.5606
szkło | swiatlo zielone | 0.515 | 1.52 | 0.0122 | 1.525 | 0.515 | 1.525
szkło | swiatlo zolte | 0.578 | 1.517 | 0.0118 | 1.5168 | 0.578 | 1.5168
szkło | światło czerwone | 0.7 | 1.512 | 0.0142 | 1.5115 | 0.7 | 1.5115
rodzaj materiału | światło | długość fali | n tablic | u(n) | srednie n | długość fali | srednie n
pleksiglas | światło białe |  | 1.489 | 0.0049 | 1.4937 | 0 | 1.4937
pleksiglas | światło niebieskie | 0.453 | 1.501 | 0.008 | 1.5504 | 0.453 | 1.5504
pleksiglas | światło zielone | 0.515 | 1.495 | 0.0028 | 1.5182 | 0.515 | 1.5182
pleksiglas | światło żółte | 0.578 | 1.491 | 0.0057 | 1.4977 | 0.578 | 1.4977
pleksiglas | światło czerwone | 0.7 | 1.486 | 0.0078 | 1.4891 | 0.7 | 1.4891

## podsumowanie
Zaokrąglenie |  | 4 | m-ca po przecinku
materiał: szkło |  |  |  |  | grubość rzeczywista z tabeli
długość fali |  |  | wskazanie czujnika |  | grubość pozorna | współczynnik załamania | wartość średnia
lambda [mikrometry] |  |  | a(d) | a(g) | h = a(d) - a(g) | n = d/h | średnie n
|  |  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
I | Czerw 0.7 | 1 | 4.77 | 2.21 | 2.56 | 1.4844 | 1.5115
|  | 2 | 4.78 | 2.22 | 2.56 | 1.4844
|  | 3 | 4.72 | 2.23 | 2.49 | 1.5261
|  | 4 | 4.67 | 2.22 | 2.45 | 1.551
II | Zółt 0.578 | 1 | 4.76 | 2.18 | 2.58 | 1.4729 | 1.5083
|  | 2 | 4.67 | 2.19 | 2.48 | 1.5323
|  | 3 | 4.71 | 2.2 | 2.51 | 1.5139
|  | 4 | 4.71 | 2.2 | 2.51 | 1.5139
III | Ziel 0.515 | 1 | 4.67 | 2.21 | 2.46 | 1.5447 | 1.525
|  | 2 | 4.68 | 2.21 | 2.47 | 1.5385
|  | 3 | 4.77 | 2.21 | 2.56 | 1.4844
|  | 4 | 4.66 | 2.18 | 2.48 | 1.5323
IV | Nieb 0.453 | 1 | 4.65 | 2.23 | 2.42 | 1.5702 | 1.5606
|  | 2 | 4.66 | 2.22 | 2.44 | 1.5574
|  | 3 | 4.65 | 2.22 | 2.43 | 1.5638
|  | 4 | 4.66 | 2.21 | 2.45 | 1.551
materiał: pleksiglas |  |  |  |  | grubość rzeczywista z tabeli
długość fali |  |  | wskazanie czujnika |  | grubość pozorna | współczynnik załamania | wartość średnia
lambda |  |  | a(d) | a(g) | h = a(d) - a(g) | n = d/h | średnie n
|  |  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
I | Czerw 0.7 | 1 | 4.69 | 2.07 | 2.62 | 1.4733 | 1.4891
|  | 2 | 4.66 | 2.05 | 2.61 | 1.4789
|  | 3 | 4.67 | 2.08 | 2.59 | 1.4903
|  | 4 | 4.63 | 2.08 | 2.55 | 1.5137
II | Zółt 0.578 | 1 | 4.77 | 2.16 | 2.61 | 1.4789 | 1.4976
|  | 2 | 4.72 | 2.16 | 2.56 | 1.5078
|  | 3 | 4.74 | 2.17 | 2.57 | 1.5019
|  | 4 | 4.71 | 2.14 | 2.57 | 1.5019
III | Ziel 0.515 | 1 | 4.73 | 2.18 | 2.55 | 1.5137 | 1.5182
|  | 2 | 4.72 | 2.19 | 2.53 | 1.5257
|  | 3 | 4.72 | 2.18 | 2.54 | 1.5197
|  | 4 | 4.73 | 2.18 | 2.55 | 1.5137
IV | Nieb 0.453 | 1 | 4.69 | 2.2 | 2.49 | 1.5502 | 1.5504
|  | 2 | 4.71 | 2.19 | 2.52 | 1.5317
|  | 3 | 4.65 | 2.2 | 2.45 | 1.5755
|  | 4 | 4.69 | 2.19 | 2.5 | 1.544

## szklo1, s.biale
Zaokrąglenia do ilu mc po przec | 4
Materiał: | szkło
Podświetlenie: | światło białe
Grubość rzeczywista d = | 3.8 | mm
Niepewność u(d) mikrometr = | 0.0058 | mm
Dokładność mikrometr | 0.01 | mm
kąt = d/h = n
L.p. | d grubość rzeczywista | d(mikrometr) a(d) | h(mikroskop) a(g) | grubość pozorna | n = d/h
| [mm] | [mm] | [mm] | h = a(d) - a(g) | [mm]
1 | 3.8 | 4.78 | 2.24 | 2.54 | 1.4961
2 | 3.8 | 4.82 | 2.31 | 2.51 | 1.5139
3 | 3.8 | 4.61 | 2.09 | 2.52 | 1.5079
4 | 3.8 | 4.61 | 2.09 | 2.52 | 1.5079
5 | 3.8 | 4.75 | 2.25 | 2.5 | 1.52
6 | 3.8 | 4.75 | 2.17 | 2.58 | 1.4729
7 | 3.8 | 4.67 | 2.19 | 2.48 | 1.5323
8 | 3.8 | 4.6 | 2.11 | 2.49 | 1.5261
9 | 3.8 | 4.65 | 2.18 | 2.47 | 1.5385
10 | 3.8 | 4.63 | 2.17 | 2.46 | 1.5447
11 | 3.8
12 | 3.8
13 | 3.8
14 | 3.8
15 | 3.8
ŚREDNIA | x | x | x | x | 1.516
Średnia grubość pozorna h |  |  |  | 2.507 | mm (+/- | 0.0058 | )
Niepewność stand typu B wyznaczenia grubości płytki rzeczywistej u(d) |  |  |  | 0.0033 | mm
Niepewność typu A dla grubości pozornej h u(h) |  |  |  | 0.0107 | mm
Niepewność złożona współczynnika załamania z prawa przenoszenia niepewności
u(n) = pierwiastek( ( 1/h*u(d) )^2 + ( -d/h^2 * u(h) )^2 ) |  |  |  | 0.0066 | mm
Alternatywnie, wzór na prawo przenoszenia niepewności względnych
u(n) = n * pierwiastek( (u(d)/d)^2 + (u(h)/h)^2 ) = |  |  |  | 0.0066 | mm
Błąd względny u(n) / n |  |  |  | 0.44 | %
Do zestawienia wyników
Rodzaj materiału | światło | u(n) | n zmierzone | n tablicowe
szkło | światło białe | 0.0066 | 1.516 | 1.515

## szklo1, s.czerw
Zaokrąglenia do ilu mc po przec | 4
Materiał: | szkło
Podświetlenie: | światło czerwone | lambda -0.63 mikrometra
Grubość rzeczywista d = | 3.8 | mm |  | 3.8
Niepewność u(d) mikrometr = | 0.0058 | mm |  | 0.0058
Dokładność mikrometr | 0.01 | mm |  | 0.01
kąt = d/h = n
| 3.8158 | 0 |  | 3.8158
L.p. | d grubość rzeczywista | d(mikrometr) a(d) | h(mikroskop) a(g) | grubość pozorna | n = d/h
| [mm] | [mm] | [mm] | h = a(d) - a(g) | [mm]
1 | 3.8 | 4.77 | 2.21 | 2.56 | 1.4844
2 | 3.8 | 4.78 | 2.22 | 2.56 | 1.4844
3 | 3.8 | 4.72 | 2.23 | 2.49 | 1.5261
4 | 3.8 | 4.67 | 2.22 | 2.45 | 1.551
5 | 3.8
6 | 3.8
7 | 3.8
8 | 3.8
9 | 3.8
10 | 3.8
11 | 3.8
12 | 3.8
13 | 3.8
14 | 3.8
15 | 3.8
ŚREDNIA | x | x | x | x | 1.5115
Średnia grubość pozorna h |  |  |  | 2.515 | mm (+/- | 0.0058 | )
Niepewność stand typu B wyznaczenia grubości płytki rzeczywistej u(d) |  |  |  | 0.0033 | mm
Niepewność typu A dla grubości pozornej h u(h) |  |  |  | 0.0236 | mm
Niepewność złożona współczynnika załamania z prawa przenoszenia niepewności
u(n) = pierwiastek( ( 1/h*u(d) )^2 + ( -d/h^2 * u(h) )^2 ) |  |  |  | 0.0142 | mm
Alternatywnie, wzór na prawo przenoszenia niepewności względnych
u(n) = n * pierwiastek( (u(d)/d)^2 + (u(h)/h)^2 ) = |  |  |  | 0.0142 | mm
Błąd względny u(n) / n |  |  |  | 0.94 | %
Do zestawienia wyników
Rodzaj materiału | światło | u(n) | n zmierzone | n tablicowe
szkło | światło czerwone | 0.0142 | 1.5115 | 1.512

## szklo1, s.zolte
Zaokrąglenia do ilu mc po przec | 4
Materiał: | szkło
Podświetlenie: | swiatlo zolte | lambda -0.52 mikrometra
Grubość rzeczywista d = | 3.8 | mm
Niepewność u(d) mikrometr = | 0.0058 | mm
Dokładność mikrometr | 0.01 | mm
kąt = d/h = n
L.p. | d grubość rzeczywista | d(mikrometr) a(d) | h(mikroskop) a(g) | grubość pozorna | n = d/h
| [mm] | [mm] | [mm] | h = a(d) - a(g) | [mm]
1 | 3.8 | 4.76 | 2.18 | 2.58 | 1.4729
2 | 3.8 | 4.67 | 2.19 | 2.48 | 1.5323
3 | 3.8 | 4.71 | 2.2 | 2.51 | 1.5139
4 | 3.8 | 4.71 | 2.2 | 2.51 | 1.5139
5 | 3.8 | 4.66 | 2.21 | 2.45 | 1.551
6 | 3.8
7 | 3.8
8 | 3.8
9 | 3.8
10 | 3.8
11 | 3.8
12 | 3.8
13 | 3.8
14 | 3.8
15 | 3.8
ŚREDNIA | x | x | x | x | 1.5168
Średnia grubość pozorna h |  |  |  | 2.506 | mm (+/- | 0.0058 | )
Niepewność stand typu B wyznaczenia grubości płytki rzeczywistej u(d) |  |  |  | 0.0033 | mm
Niepewność typu A dla grubości pozornej h u(h) |  |  |  | 0.0193 | mm
Niepewność złożona współczynnika załamania z prawa przenoszenia niepewności
u(n) = pierwiastek( ( 1/h*u(d) )^2 + ( -d/h^2 * u(h) )^2 ) |  |  |  | 0.0118 | mm
Alternatywnie, wzór na prawo przenoszenia niepewności względnych
u(n) = n * pierwiastek( (u(d)/d)^2 + (u(h)/h)^2 ) = |  |  |  | 0.0118 | mm
Błąd względny u(n) / n |  |  |  | 0.78 | %
Do zestawienia wyników
Rodzaj materiału | światło | u(n) | n zmierzone | n tablicowe
szkło | swiatlo zolte | 0.0118 | 1.5168 | 1.517

## szklo1, s.zielone
Zaokrąglenia do ilu mc po przec | 4
Materiał: | szkło
Podświetlenie: | swiatlo zielone | lambda -0.5 mikrometra
Grubość rzeczywista d = | 3.8 | mm
Niepewność u(d) mikrometr = | 0.0058 | mm
Dokładność mikrometr | 0.01 | mm
kąt = d/h = n
L.p. | d grubość rzeczywista | d(mikrometr) a(d) | h(mikroskop) a(g) | grubość pozorna | n = d/h
| [mm] | [mm] | [mm] | h = a(d) - a(g) | [mm]
1 | 3.8 | 4.67 | 2.21 | 2.46 | 1.5447
2 | 3.8 | 4.68 | 2.21 | 2.47 | 1.5385
3 | 3.8 | 4.77 | 2.21 | 2.56 | 1.4844
4 | 3.8 | 4.66 | 2.18 | 2.48 | 1.5323
5 | 3.8
6 | 3.8
7 | 3.8
8 | 3.8
9 | 3.8
10 | 3.8
11 | 3.8
12 | 3.8
13 | 3.8
14 | 3.8
15 | 3.8
ŚREDNIA | x | x | x | x | 1.525
Średnia grubość pozorna h |  |  |  | 2.4925 | mm (+/- | 0.0058 | )
Niepewność stand typu B wyznaczenia grubości płytki rzeczywistej u(d) |  |  |  | 0.0033 | mm
Niepewność typu A dla grubości pozornej h u(h) |  |  |  | 0.0198 | mm
Niepewność złożona współczynnika załamania z prawa przenoszenia niepewności
u(n) = pierwiastek( ( 1/h*u(d) )^2 + ( -d/h^2 * u(h) )^2 ) |  |  |  | 0.0122 | mm
Alternatywnie, wzór na prawo przenoszenia niepewności względnych
u(n) = n * pierwiastek( (u(d)/d)^2 + (u(h)/h)^2 ) = |  |  |  | 0.0122 | mm
Błąd względny u(n) / n |  |  |  | 0.8 | %
Do zestawienia wyników
Rodzaj materiału | światło | u(n) | n zmierzone | n tablicowe
szkło | swiatlo zielone | 0.0122 | 1.525 | 1.52

## szklo1, s.niebieskie
Zaokrąglenia do ilu mc po przec | 4
Materiał: | szkło
Podświetlenie: | swiatło niebieskie | lambda -0.48 mikrometra
Grubość rzeczywista d = | 3.8 | mm
Niepewność u(d) mikrometr = | 0.0058 | mm
Dokładność mikrometr | 0.01 | mm
kąt = d/h = n
L.p. | d grubość rzeczywista | d(mikrometr) a(d) | h(mikroskop) a(g) | grubość pozorna | n = d/h
| [mm] | [mm] | [mm] | h = a(d) - a(g) | [mm]
1 | 3.8 | 4.65 | 2.23 | 2.42 | 1.5702
2 | 3.8 | 4.66 | 2.22 | 2.44 | 1.5574
3 | 3.8 | 4.65 | 2.22 | 2.43 | 1.5638
4 | 3.8 | 4.66 | 2.21 | 2.45 | 1.551
5 | 3.8
6 | 3.8
7 | 3.8
8 | 3.8
9 | 3.8
10 | 3.8
11 | 3.8
12 | 3.8
13 | 3.8
14 | 3.8
15 | 3.8
ŚREDNIA | x | x | x | x | 1.5606
Średnia grubość pozorna h |  |  |  | 2.435 | mm (+/- | 0.0058 | )
Niepewność stand typu B wyznaczenia grubości płytki rzeczywistej u(d) |  |  |  | 0.0033 | mm
Niepewność typu A dla grubości pozornej h u(h) |  |  |  | 0.0056 | mm
Niepewność złożona współczynnika załamania z prawa przenoszenia niepewności
u(n) = pierwiastek( ( 1/h*u(d) )^2 + ( -d/h^2 * u(h) )^2 ) |  |  |  | 0.0038 | mm
Alternatywnie, wzór na prawo przenoszenia niepewności względnych
u(n) = n * pierwiastek( (u(d)/d)^2 + (u(h)/h)^2 ) = |  |  |  | 0.0038 | mm
Błąd względny u(n) / n |  |  |  | 0.25 | %
Do zestawienia wyników
Rodzaj materiału | światło | u(n) | n zmierzone | n tablicowe
szkło | swiatło niebieskie | 0.0038 | 1.5606 | 1.529

## pleksiglas, s biale
Zaokrąglenia do ilu mc po przec | 4
Materiał: | pleksiglas
Podświetlenie: | światło białe
Grubość rzeczywista d = | 3.86 | mm
Niepewność u(d) mikrometr = | 0.0058 | mm
Dokładność mikrometr | 0.01 | mm
kąt = d/h = n
L.p. | d grubość rzeczywista | d(mikrometr) a(d) | h(mikroskop) a(g) | grubość pozorna | n = d/h
| [mm] | [mm] | [mm] | h = a(d) - a(g) | [mm]
1 | 3.86 | 4.79 | 2.19 | 2.6 | 1.4846
2 | 3.86 | 4.63 | 2.01 | 2.62 | 1.4733
3 | 3.86 | 4.61 | 2.05 | 2.56 | 1.5078
4 | 3.86 | 4.83 | 2.21 | 2.62 | 1.4733
5 | 3.86 | 4.65 | 2.12 | 2.53 | 1.5257
6 | 3.86 | 4.76 | 2.16 | 2.6 | 1.4846
7 | 3.86 | 4.62 | 2.01 | 2.61 | 1.4789
8 | 3.86 | 4.63 | 2.05 | 2.58 | 1.4961
9 | 3.86 | 4.74 | 2.18 | 2.56 | 1.5078
10 | 3.86 | 4.66 | 2.09 | 2.57 | 1.5019
11 | 3.86 | 4.65 | 2.07 | 2.58 | 1.4961
12 | 3.86
13 | 3.86
14 | 3.86 |  | 0
15 | 3.86
ŚREDNIA | x | x | x | x | 1.4937
Średnia grubość pozorna h |  |  |  | 2.5845 | mm (+/- | 0.0058 | )
Niepewność stand typu B wyznaczenia grubości płytki rzeczywistej u(d) |  |  |  | 0.0033 | mm
Niepewność typu A dla grubości pozornej h u(h) |  |  |  | 0.0082 | mm
Niepewność złożona współczynnika załamania z prawa przenoszenia niepewności
u(n) = pierwiastek( ( 1/h*u(d) )^2 + ( -d/h^2 * u(h) )^2 ) |  |  |  | 0.0049 | mm
Alternatywnie, wzór na prawo przenoszenia niepewności względnych
u(n) = n * pierwiastek( (u(d)/d)^2 + (u(h)/h)^2 ) = |  |  |  | 0.0049 | mm
Błąd względny u(n) / n |  |  |  | 0.33 | %
Do zestawienia wyników
Rodzaj materiału | światło | u(n) | n zmierzone | n tablicowe
pleksiglas | światło białe | 0.0049 | 1.4937 | 1.489

## pleksiglas, s czerwone
Zaokrąglenia do ilu mc po przec | 4
Materiał: | pleksiglas
Podświetlenie: | światło czerwone | lambda = 0,63 mikrometra
Grubość rzeczywista d = | 3.86 | mm
Niepewność u(d) mikrometr = | 0.0058 | mm
Dokładność mikrometr | 0.01 | mm
kąt = d/h = n
L.p. | d grubość rzeczywista | d(mikrometr) a(d) | h(mikroskop) a(g) | grubość pozorna | n = d/h
| [mm] | [mm] | [mm] | h = a(d) - a(g) | [mm]
1 | 3.86 | 4.69 | 2.07 | 2.62 | 1.4733
2 | 3.86 | 4.66 | 2.05 | 2.61 | 1.4789
3 | 3.86 | 4.67 | 2.08 | 2.59 | 1.4903
4 | 3.86 | 4.63 | 2.08 | 2.55 | 1.5137
5 | 3.86
6 | 3.86
7 | 3.86
8 | 3.86
9 | 3.86
10 | 3.86
11 | 3.86
12 | 3.86
13 | 3.86
14 | 3.86
15 | 3.86
ŚREDNIA | x | x | x | x | 1.4891
Średnia grubość pozorna h |  |  |  | 2.5925 | mm (+/- | 0.0058 | )
Niepewność stand typu B wyznaczenia grubości płytki rzeczywistej u(d) |  |  |  | 0.0033 | mm
Niepewność typu A dla grubości pozornej h u(h) |  |  |  | 0.0134 | mm
Niepewność złożona współczynnika załamania z prawa przenoszenia niepewności
u(n) = pierwiastek( ( 1/h*u(d) )^2 + ( -d/h^2 * u(h) )^2 ) |  |  |  | 0.0078 | mm
Alternatywnie, wzór na prawo przenoszenia niepewności względnych
u(n) = n * pierwiastek( (u(d)/d)^2 + (u(h)/h)^2 ) = |  |  |  | 0.0078 | mm
Błąd względny u(n) / n |  |  |  | 0.52 | %
Do zestawienia wyników
Rodzaj materiału | światło | u(n) | n zmierzone | n tablicowe
pleksiglas | światło czerwone | 0.0078 | 1.4891 | 1.486
0.0031
0.0020818

## pleksiglas, s zolte
Zaokrąglenia do ilu mc po przec | 4
Materiał: | pleksiglas
Podświetlenie: | światło żółte | lambda = 0,52 mikrometra
Grubość rzeczywista d = | 3.86 | mm
Niepewność u(d) mikrometr = | 0.0058 | mm
Dokładność mikrometr | 0.01 | mm
kąt = d/h = n
L.p. | d grubość rzeczywista | d(mikrometr) a(d) | h(mikroskop) a(g) | grubość pozorna | n = d/h
| [mm] | [mm] | [mm] | h = a(d) - a(g) | [mm]
1 | 3.86 | 4.77 | 2.16 | 2.61 | 1.4789
2 | 3.86 | 4.72 | 2.16 | 2.56 | 1.5078
3 | 3.86 | 4.74 | 2.17 | 2.57 | 1.5019
4 | 3.86 | 4.71 | 2.14 | 2.57 | 1.5019
5 | 3.86
6 | 3.86
7 | 3.86
8 | 3.86
9 | 3.86
10 | 3.86
11 | 3.86
12 | 3.86
13 | 3.86
14 | 3.86
15 | 3.86
ŚREDNIA | x | x | x | x | 1.4977
Średnia grubość pozorna h |  |  |  | 2.5775 | mm (+/- | 0.0058 | )
Niepewność stand typu B wyznaczenia grubości płytki rzeczywistej u(d) |  |  |  | 0.0033 | mm
Niepewność typu A dla grubości pozornej h u(h) |  |  |  | 0.0096 | mm
Niepewność złożona współczynnika załamania z prawa przenoszenia niepewności
u(n) = pierwiastek( ( 1/h*u(d) )^2 + ( -d/h^2 * u(h) )^2 ) |  |  |  | 0.0057 | mm
Alternatywnie, wzór na prawo przenoszenia niepewności względnych
u(n) = n * pierwiastek( (u(d)/d)^2 + (u(h)/h)^2 ) = |  |  |  | 0.0057 | mm
Błąd względny u(n) / n |  |  |  | 0.38 | %
Do zestawienia wyników
Rodzaj materiału | światło | u(n) | n zmierzone | n tablicowe
pleksiglas | światło żółte | 0.0057 | 1.4977 | 1.491

## pleksiglas, s zielone
Zaokrąglenia do ilu mc po przec | 4
Materiał: | pleksiglas
Podświetlenie: | światło zielone | lambda = 0,5 mikrometra
Grubość rzeczywista d = | 3.86 | mm
Niepewność u(d) mikrometr = | 0.0058 | mm
Dokładność mikrometr | 0.01 | mm
kąt = d/h = n
L.p. | d grubość rzeczywista | d(mikrometr) a(d) | h(mikroskop) a(g) | grubość pozorna | n = d/h
| [mm] | [mm] | [mm] | h = a(d) - a(g) | [mm]
1 | 3.86 | 4.73 | 2.18 | 2.55 | 1.5137
2 | 3.86 | 4.72 | 2.19 | 2.53 | 1.5257
3 | 3.86 | 4.72 | 2.18 | 2.54 | 1.5197
4 | 3.86 | 4.73 | 2.18 | 2.55 | 1.5137
5 | 3.86
6 | 3.86
7 | 3.86
8 | 3.86
9 | 3.86
10 | 3.86
11 | 3.86
12 | 3.86
13 | 3.86
14 | 3.86
15 | 3.86
ŚREDNIA | x | x | x | x | 1.5182
Średnia grubość pozorna h |  |  |  | 2.5425 | mm (+/- | 0.0058 | )
Niepewność stand typu B wyznaczenia grubości płytki rzeczywistej u(d) |  |  |  | 0.0033 | mm
Niepewność typu A dla grubości pozornej h u(h) |  |  |  | 0.0041 | mm
Niepewność złożona współczynnika załamania z prawa przenoszenia niepewności
u(n) = pierwiastek( ( 1/h*u(d) )^2 + ( -d/h^2 * u(h) )^2 ) |  |  |  | 0.0028 | mm
Alternatywnie, wzór na prawo przenoszenia niepewności względnych
u(n) = n * pierwiastek( (u(d)/d)^2 + (u(h)/h)^2 ) = |  |  |  | 0.0028 | mm
Błąd względny u(n) / n |  |  |  | 0.18 | %
Do zestawienia wyników
Rodzaj materiału | światło | u(n) | n zmierzone | n tablicowe
pleksiglas | światło zielone | 0.0028 | 1.5182 | 1.495

## pleksiglas, s niebieskie
Zaokrąglenia do ilu mc po przec | 4
Materiał: | pleksiglas
Podświetlenie: | światło niebieskie | lambda = 0,48 mikrometra
Grubość rzeczywista d = | 3.86 | mm
Niepewność u(d) mikrometr = | 0.0058 | mm
Dokładność mikrometr | 0.01 | mm
kąt = d/h = n
L.p. | d grubość rzeczywista | d(mikrometr) a(d) | h(mikroskop) a(g) | grubość pozorna | n = d/h
| [mm] | [mm] | [mm] | h = a(d) - a(g) | [mm]
1 | 3.86 | 4.69 | 2.2 | 2.49 | 1.5502
2 | 3.86 | 4.71 | 2.19 | 2.52 | 1.5317
3 | 3.86 | 4.65 | 2.2 | 2.45 | 1.5755
4 | 3.86 | 4.69 | 2.19 | 2.5 | 1.544
5 | 3.86
6 | 3.86
7 | 3.86
8 | 3.86
9 | 3.86
10 | 3.86
11 | 3.86
12 | 3.86
13 | 3.86
14 | 3.86
15 | 3.86
ŚREDNIA | x | x | x | x | 1.5504
Średnia grubość pozorna h |  |  |  | 2.49 | mm (+/- | 0.0058 | )
Niepewność stand typu B wyznaczenia grubości płytki rzeczywistej u(d) |  |  |  | 0.0033 | mm
Niepewność typu A dla grubości pozornej h u(h) |  |  |  | 0.0127 | mm
Niepewność złożona współczynnika załamania z prawa przenoszenia niepewności
u(n) = pierwiastek( ( 1/h*u(d) )^2 + ( -d/h^2 * u(h) )^2 ) |  |  |  | 0.008 | mm
Alternatywnie, wzór na prawo przenoszenia niepewności względnych
u(n) = n * pierwiastek( (u(d)/d)^2 + (u(h)/h)^2 ) = |  |  |  | 0.008 | mm
Błąd względny u(n) / n |  |  |  | 0.52 | %
Do zestawienia wyników
Rodzaj materiału | światło | u(n) | n zmierzone | n tablicowe
pleksiglas | światło niebieskie | 0.008 | 1.5504 | 1.501